招  标  文  件

采购方式：公开招标

采购类型：货物类

项目编号：GZBC20HG08002

项目名称：广州市番禺污水治理有限公司2020年大石和中部净水厂细格栅（6台）采购项目

广州宝诚招标代理咨询有限公司

2020年8月5日 编制

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标资料表	7

第三章  用户需求书	10

第四章  评分体系与标准	25

第五章  投标文件格式	29

第六章 投标人须知.......................................................................................................................................49

第七章 合同专用条款...................................................................................................................................63

# 第一章  投标邀请

广州宝诚招标代理咨询有限公司（以下简称‘采购代理机构’）受广州市番禺污水治理有限公司（以下简称‘采购人’）委托，对广州市番禺污水治理有限公司2020年大石和中部净水厂细格栅（6台）采购项目进行国内公开招标，详情请参见招标文件。现将该项目招标文件（GZBC20HG08002）进行公示，公示期为2020年8月17日至2020年9月5日。欢迎符合条件的合格投标人参加投标，有关事项如下：

- 本项目投标邀请及招标文件中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

- 项目编号：GZBC20HG08002

- 项目名称：广州市番禺污水治理有限公司2020年大石和中部净水厂细格栅（6台）采购项目

- 项目类型：货物类

| 采购内容 | 交货时间 | 最高限价（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 内进流板式格栅6套(详细清单见下面设备清单) | 合同生效后90日（日历天）内交货，交货时，乙方必须提供货物的出厂合格证等证明文件。 | 2,400,000.00元 |

- 项目情况一览表：

备注：服务详细内容、要求及执行标准详见招标文件中的“用户需求书”。

- 合格投标人资格要求：

    - 具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

    - 投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织。

    - 投标人必须是所投货物的制造商或授权代理商，若为所投货物的制造商，须提供《生产厂家（制造商）声明函》；若为所投货物的代理商，须提供该厂家的授权参加本次投标的唯一授权代理证明文件。  同一投标货物的制造商和授权代理商不能在该项目中同时投标。

    - 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在经营活动及投标活动中三年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为。

    - 投标人没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关主体信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询；

    - 本项目不接受联合体投标。

- 采购代理机构只接受办理报名及登记手续购买本招标文件的投标人的投标。

- 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

8.1  获取招标文件时间：2020年8月17日至2020年9月5日，工作日9：00-12：00，14：00-17：00（法定节假日除外）

8.2  获取招标文件地点：广州市番禺区南村镇敏捷上城国际一期2栋1806

8.3  获取招标文件方式：（投标人凭以下资料加盖单位公章购买招标文件）

8.4  《公平竞争承诺书》复印件；（《公平竞争承诺书》格式点击下载）；

8.5   有效的营业执照副本或事业单位法人证书复印件；

8.6   税务登记证(地税或国税)副本复印件；（已三证合一则不需要提供。）

8.7   依法缴纳税收和社会保障资金相关证明文件（如：社保部门、税务部门出具的证明等）；

8.8   财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件。

8.9  投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织。

8.10   投标人必须是所投货物的制造商或授权代理商，若为所投货物的制造商，须提供《生产厂家（制造商）声明函》；若为所投货物的代理商，须提供该厂家的授权参加本次投标的唯一授权代理证明文件。  同一投标货物的制造商和授权代理商不能在该项目中同时投标。

8.11  投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在经营活动及投标活动中三年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为。

8.12  投标人没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关主体信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询；

8.13  本项目不接受联合体投标。

8.14   购买招标文件经办人，需提供：

经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

经办人如是投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

备注：1、以上资料参与正式投标时须放入投标文件中。

2、已办理报名并成功购买招标文件的投标人参加投标的，不代表通过资格、符合性评审。

为了提高效率，投标人可先下载“招标文件发售登记表（点击打开）”，填写后打印并与以上资料一并携带购买招标文件。

投标人购买招标文件需按要求提供以上资料并经审查，只接受通过以上方式正式获取招标文件的投标人的投标。

招标文件售价：招标文件每份人民币300.00元整，售后不退。（如需邮寄另加人民币50元特快专递费，售后不退。在任何情况下代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任）。

- 投标、开标时间及地点：

9.1 投标文件递交时间：2020年9月9日9：30-10:00

9.2 投标截止及开标时间：2020年9月9日10:00

9.3 投标文件递交及开标地点：广州市新港西路82号广州交易所集团大楼B栋。

10 本项目相关公告在以下媒体发布：

10.1法定媒体：广州产权交易所网站（http://gz.gemas.com.cn/）及广交所集团番禺办事处网站（http://py.gzesg.com.cn/default.asp），并在番禺日报上刊登。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

10.2 补充媒体：采购代理机构网站（http://baochengdaili.com）上公布。

11 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者我司提出质疑，质疑书应包括的内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

采购人名称：广州市番禺污水治理有限公司

采购代理机构：广州宝诚招标代理咨询有限公司

地址：广州市番禺区南村镇敏捷上城国际一期2栋1806

联系人：梁先生

联系方式：020-37887429

邮政编码：511442

电邮：GZBCZB@163.com

传真：020-37887429

网址：http://baochengdaili.com

# 第二章  投标资料表

该资料表的条款项号是《投标人须知》及《合同通用条款》条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》及《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 对《投标人须知》的修改及补充： |
| 一、说明 |
| 1.1 | 监管部门：同级或上级主管部门 |
| 1.2 | 采购人名称：广州市番禺污水治理有限公司 资金来源：企业自筹 本项目最高限价：人民币2,400,000.00元 本项目报价不得高于项目的总价限价，否则报价无效。报价低于最高限价的80%，投标人必须提供单独的报价说明并提交相关证明文件，并由其投标人授权代表签字，否则，评标委员会可以认定该投标报价为低于成本价恶意竞争，属于无效投标报价。 |
| 1.3 | 采购代理机构：广州宝诚招标代理咨询有限公司 地址：广州市番禺区南村镇敏捷上城国际一期2栋1806 电话： 020-37887429； 传真：020-37887429。 |
| 二、招标文件 |
| 2.1 | 集中答疑会或现场考察：不举行 |
| 2.2 | 投标截止日期和时间：按招标文件规定。 |
| 三、投标文件的编制 |
| 3.1 | 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更 |
| 3.2 | 不允许有备选方案 |
| 3.3 | 不允许附加条件报价 |
| 3.4 | 1、投标保证金金额：￥50000元（人民币伍万元整） 2、投标保证金在2020年9月7日17:00前到达以下指定账号: 户 名：广州产权交易所 帐 号：15000015742873 开户行：平安银行广州越秀支行 注：投标人请在缴款凭证"备注"栏写明 GZBC20HG08002+项目简称 ，以便查询。 3、有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。 |
| 3.5 | 投标有效期：90天。 |
| 3.6 | 投标文件份数：正本一份，副本五份，电子文件一份。 |
| 四、投标文件的递交 |
| 4.1 | 投标文件递交地址：按招标文件投标邀请中规定。 |
| 4.2 | 开标日期、时间和地点：按招标文件投标邀请中规定。 |
| 五、开标与评标 |
| 5.1 | 评委委员会由5名单数组成 ，若有业主代表参与评标则由专家库抽取的专家与采购人代表组成；若无采购人代表参与评标，则由从专家库随机抽取的专家组成评标委员会。 |
| 5.2 | 评标方法：采用综合评分法 |
| 5.3 | 定标原则：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。 如第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20%以上的，只推荐一名中标候选人。 |
| 六、授予合同 |
| 6.1 | 合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起三十个日历天内 |
| 6.2 | 履约担保：详见用户需求书、合同条款 |
| 6.3 | 中标人须向广州产权交易所按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： (1)本次招标代理服务费为：按第六章第36条招标代理服务费规定计算。 投标人应签署所附格式的招标代理服务费承诺书，作为投标文件的一部分。 中标人招标代理服务费将由中标人所付投标保证金中直接扣取，余额原路退还。 |
| 《合同通用条款》仅供参考，合同具体细则以采购人及中标人双方协定为准。 |
| 补充条款：评审结果确定后，采购人根据需要通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按投标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同等文件的原件送采购人核对与投标人投标文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标人；核对发现有不一致或第一中标候选人无正当理由不按时提供原件的，书面向采购代理机构提出，并报同级或上级主管部门核实后按投标无效处理。 |

# 第三章  用户需求书

说明：投标人须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

| 采购内容 | 交货时间 | 最高限价（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 内进流板式格栅6套(详细清单见下面设备清单) | 合同生效后90日（日历天）内交货，交货时，乙方必须提供货物的出厂合格证等证明文件。 | 2,400,000.00元 |

项目用户需求

| 国货/进口产品 |
| --- |
| 本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品） |
| 采购范围 |
| 采购内容 | 内进流板式格栅 6套 (详细清单见下面设备清单) |
| 技术规格 |
| 内容 | 技术参数要求 |
| 技术参数要求 | 以《广州市番禺污水治理有限公司2020年大石和中部净水厂细格栅（6台）采购项目技术需求》为准 |
| 合同金额及付款方式 |
| 1 | 服务范围及服务内容和标准 | 供货范围的设备及随机附件的制造、运输、包装、拆除原旧设备、新设备安装并调试、税费（含增值税及进口部件的关税等）、保险以及质保期保障等的全部费用，在项目实施过程中发生的任何费用甲方概不承担。 |
| 2 | 合同金额及支付 | 1.1第一期款：合同生效之日起40个工作日内，凭乙方提供的合同总价30%增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款（即元）。 1.2第二期款：货物完成供货、安装完毕且能正常运行1个月后，由甲乙双方人员进行验收，凭乙方提供的合同总价70%增值税专用发票，验收合格后40个工作日内甲方向乙方支付合同总价的65%（即元）。 1.3第三期款：剩余合同总价的5%（即元）作为本合同约定产品的质量保证金。质量保证金在乙方不存在任何违约情形或乙方的违约责任已履行完毕的情况下，经乙方申请，在质保期满后40个工作日内无息付清。 |

广州市番禺污水治理有限公司2020年大石和中部净水厂细格栅（6台）采购项目技术需求

（带“★”的条款为关键技术参数或要求，对带“★”条款出现负偏离，将视作不接受本技术要求，作无效文件处理。）

一、设备名称

内进流板式格栅

- 安装地点

大石净水厂、中部净水厂

三、数量

大石净水厂3套，中部净水厂3套，合共6套。

四、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 材质/配置及其他说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 内进流板式格栅及配套设备 |
| 1 | 内进流板式格栅 | 渠道宽度W ：1560mm 网板宽度B ：1500mm 渠道深度H1：1500mm 栅条缝隙δ：5mm 安装角度 ：90º 格栅功率 ：1.1kW 电源 ：380V，50Hz，三相 保护等级 ：IP55 绝缘等级 ：F | 轴承：SKF或NSK 减速机品牌：SEW、NORD或西门子 电 控 箱：不锈钢304 控制方式： 主要电器元件：ABB或施耐德品牌 配套冲洗泵过滤器、电动阀或电磁阀或手动阀，不含其余管路附件。 | 套 | 6 |
| 2 | 不锈钢水箱 | 容积：8m³ | 不锈钢304（含液位计） | 套 | 2 |
| 3 | 中压冲洗泵 | 流 量：24m3/h， 扬 程：75m， 电机功率：11kW | 铸钢 | 套 | 6 |
| 4 | 接渣溜槽 | 溜槽通径：300mm 输送长度：9000mm 接料口中心距：2420mm 溜槽接料口数量：3个 溜槽角度：0～5° 接料高度 ：800mm | ★材质：不锈钢304。 | 台 | 2 |
| 6 | 大水量螺旋压榨机 | 筛筒直径D ：360mm 卸渣高度 ：1000mm 处理能力Q ：＞100m3/h 螺旋转速 ：5.5r/min 电机功率 ：2.2kW 电源 ：380V，50Hz，三相 保护等级 ：IP55 绝缘等级 ：F | 螺旋体：合金钢 毛 刷：尼龙或碳纤维 其 余：不锈钢304 减速机品牌：SEW、NORD或西门子 与主设备配套控制 | 套 | 4 |
| 7 | 电控箱 | 控制3台格栅，2台压榨机，3台中压冲洗泵，冲洗管路中的电磁阀，水箱液位控制 | 箱体不锈钢304，主要电气元件为ABB或施耐德品牌，PLC为西门子或AB，户外型 | 台 | 2 |
| 二 | 配套管路 |
| 1 | 管道 | DN100 | 不锈钢304（含管支架） | 米 | 40 |
| 2 | 弯头 | DN100 | 不锈钢304 | 个 | 4 |
| 3 | 管道 | DN65 | 不锈钢304 | 米 | 6 |
| 4 | 法兰 | DN50 | 不锈钢304 | 个 | 12 |
| 5 | 三通 | DN50-100 | 不锈钢304 | 个 | 6 |
| 6 | 袋式过滤器 | 通经：DN100 压力：1MPa | 不锈钢304 安装在水箱入口 | 只 | 2 |
| 7 | 手动闸阀 | DN200 | 铸钢 | 个 | 2 |
| 8 | 手动闸阀 | DN50 | 铸钢 | 个 | 12 |
| 9 | 止回阀 | DN50 | 铸钢 | 个 | 6 |

五、技术规范：

一、内进流板式格栅主机技术规范

1、产品名称：内进流板式格栅

2、产品技术参数：

| 渠道宽度W（mm） | 1560 |
| --- | --- |
| 格栅网板宽度B（mm） | 1500 |
| 渠道深度H1（mm） | 1500 |
| 卸渣高度H2（mm） | 800 |
| 板孔直径δ（mm） | ★5 |
| 单台格栅最大过水量（m3/日） | ★不少于30000 |
| 安装角度（°） | 900 |
| 功率（KW） | 1.1 |
| 电 源 | 380V，50Hz，三相 |
| 电机保护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F |

3、工作原理及构造：

内进流板式格栅应采用90度垂直安装型式，污水由中间进水洞口流入机内后经两侧网板流出，并经两侧出水通道汇入机后渠道中。驱动电机安装在机架正向的输出轴上，两侧网板在传动链条的带动下，自下而上将网板在水下穿行截留的污物向上提取，抵达上部时，通过链轮的转向功能，在渣物重力和顶置冲洗水力联合作用下，自动完成卸污工作，渣水排入两侧网板之间的集渣槽，栅渣随水流冲至螺旋输送机，经输送机把栅渣送入压榨机后，进行压榨、脱水。

内进流板式格栅应采用双道栅板的过水设计，因此具备较大过水流量和较小的水头损失，格栅应采用垂直式安装，因此节省了占地面积。且格栅的栅板应采用活动联接，便于拆卸和更换。

格栅的连续孔板需平行于水流方向安装，并带有固定在网板上的垃圾提升装置。采用的进水方式应确保所有污水均从格栅中间进入并从两侧排出，网板拦截的垃圾不会泄露到格栅后方。

主动链轮固定在主动轴上，随主动轴转动，主动链轮带动固定在链条上的栅板持续循环运行，主动轴通过轴装式齿轮箱和电机驱动。

内进流板式格栅应有可靠的清污效果，在结构设计上有可靠的自净能力，无污物缠绕、卡滞现象，且格栅底部无污物堆积形成死角。在格栅前后水位差达1.0m的情况下，组合而成的网板需具有足够的强度和刚度，不发生变形而影响设备的正常运行。

内进流板式格栅适于整体安装于清污机渠道，并利用机架侧向与平台连接固定。

正常情况下，内进流板式格栅应为间歇运行，但必要时也能连续24小时运行。

内进流板式格栅机架、支架及各运动构件应均为户外型。

整个网板面需具有足够的过水通道，以保证过水面积和流量满足设计要求。

该机型沟渠平台以上部分应为全封闭结构，工作环境要好，在机器侧面设置活动封板，便于除污机的安装、检查和维护。

5． 主要结构、冲洗水、产品特点：

内进流板式格栅应包含驱动装置、机架、传动链轮、牵引链条、孔板及电气控制柜等主要部件。

（1）驱动装置

内进流板式格栅的驱动装置应位于机架上部，除传动装置外，其余均应采用不锈钢材料制造。主传动轴应需采用ASTM420不锈钢材料制造，主传动轴的设计应具有足够的强度和刚度，以承受弯矩和扭矩同时作用的载荷，驱动装置应采用轴装式减速机，在机架二侧设置螺旋式调节装置，以作调整传动链条张紧用。电机减速装置需确保传动效率高、低噪音、使用寿命长、运行平稳可靠。

电机电源应为380V/3相/50Hz，防护等级为IP55，绝缘等级为F级，电机额定功率应当比最大实耗功率大10%以上。

内进流板式格栅驱动装置需配备电感信号过载保护装置，一旦过载时，产生报警即自动停机。

（2）内进流板式格栅框架及本体

整个内进流板式格栅部件应当直接安装在渠道上，水中的固体由“拦污网”捕获，并垂直提升送至清污机顶部，在传动轴上方拦污网回转改向过程中在重力和顶部中压冲洗水作用下落入接料槽中。

（3）截污网

截污网的设计应确保栅渣的收集和输送为最佳，孔板孔径为5mm，由不锈钢304加工而成，通过链条组成一台阶式回转滤网，运行时，一部分纤维垃圾由水力附着在孔板上，块状、粒状（如木块、果壳）垃圾聚集在台阶上，孔板上升时，不断地将垃圾从水中分离出来。

整个网片面应具有足够的过水通道，以保证过水面积和流量均满足设计要求，并保证有一定的过水余量。

（4）导流挡水板与密封

格栅进水端，安装平台（渠道地面）以下沟渠两侧应设有倾斜导流挡水板，将水流通过机架进水口引入内进网板内部。挡板与池壁之间的缝隙安装时用水泥砂浆浇注或用橡胶板密封，防止渣物泄露。

为有效地拦截水中的垃圾，内进流板式格栅回转网板与机架之间设计应具有可靠的密封结构，既有侧封又有底封。侧封设置于孔板和两侧的链条之间，并从底部延伸至井口；底封设置于孔板和槽底之间，横跨整个栅宽。两者分别为耐磨工程塑料和橡胶板组成，彻底阻断污物从底部及侧面穿过格栅体。

5.2．冲洗水条件

为了保证本孔板式机械细格栅工况良好，用户必须配备充足干净的清洗水，或经过深度处理后达到生活污水1级A标准要求的回用水，并配套有管路自流到完全浸没格栅冲洗泵入口。

5.3 内进流板式格栅需具备的特点：

- 格栅本体自带抗泡沫抗电磁干扰液位差传感及控制装置，确保系统以最节能方式长期稳定运行。除常规时间控制外，在峰值高水位或较大液位差时本体控制系统指令格栅系统启动运行。

- 上下行网板两侧的动密封应采用摩擦力小、耐磨性优于不锈钢5倍的超高分子材料厚板成型，板厚尺寸不小于15，板宽不小于100。与不锈钢挡板相比具有使用寿命长、运行能耗低。

- 每块网板与垂直上行中心平面有一斜角，增大了过水面积。

- 网板上端换向完全依靠大直径链轮完成，运行平稳阻力小。

- 网板上配置足够厚大耙齿，且上下相邻间距合理，便于捞起较大渣物。

- 网板框与网板形成一矩形接水盆，在冲洗水管下方经过时，提高水压冲洗效果，使得挂在孔板上的条形垃圾在浸水浮力辅助作用下顺利下落离开网板。

- 网板链条滚子为V形深沟结构，由不锈钢304精密铸造成型，提高网板导向、运行稳定性。

- 优化设计的冲洗管布水结构，保证整个网板宽度所有喷嘴均匀喷射。不会产生清洗死角。无需高压冲洗就能保证格栅长期稳定运行。

- 设计合理喷嘴元件，在保证清洗效果的同时，不会因水质变化而堵塞，普通二沉池出水应当满足要求。连续使用寿命长，且更换方便。

- 溜槽定期自动冲洗装置，预防水量不足或较大垃圾堵塞渣水溜槽。

- 上改向轴外套大直径光滑管，完全避免条状垃圾缠绕。

- 大水量螺旋压榨机带刷毛大直径无轴螺旋清渣捞渣效率高。高强度韧性好碳纤维刷毛耐老化、耐磨性能好、摩擦阻力小、能耗低、使用寿命长！

- 配置手电两用选择机时，可安装一备一用的大水量螺旋压榨机。

- 格栅垂直安装，占地面积小，同时运转阻力小。

- 格栅地面以上部分全封闭：无水飞溅、外观好、噪音小、安全性高。

- 格栅栅板应采用活动链接，便于拆卸和更换。

- 栅面整体运动，无垃圾卡阻问题。

- 捞渣耙齿始终在迎水面内上下回转，渣物不会泄露到栅后水流下游；且圆孔网板与条缝栅面相比拦渣效率高。

- 水流输送栅渣，无需机械动力输送，节约能源的同时避免了机械运动对设备及配件的损耗。

- 相邻网板接合处密封无缝，避免横截面尺寸接近孔直径的长条形渣物逃逸。

6． 材质说明及外购件品牌：

★1）主机材质

其中除主传动轴（或丝杆）应采用ASTM420不锈钢材料外，其余如传动链、牵引链条、孔板固定框、机架、紧固件等易受外部腐蚀的部件均应采用不锈钢304材料。

| 拦渣过滤网板 | 2mm或以上厚不锈钢304板 |
| --- | --- |
| 导向链滚 | 不锈钢304 |
| 网板两侧滑动挡板 | 15毫米厚板超高分子量聚乙烯 |
| 网板之间密封板 | 软橡胶 |
| 驱动轴 | 不锈钢421 |
| 机架、盖板、内接渣槽、链条、链轮、导轨、导流板等构件 | 不锈钢304 |
| 螺栓联接件 | 不锈钢304 |
| 减速机、电机品牌 | SEW、NORD或西门子 |
| 轴承 | SKF或NSK |
| 主要电器元件 | ABB或施耐德品牌 |
| 现场控制箱PLC模块 | 西门子或AB |

六、配套设备技术规范

一）、溜槽技术规范：

1、产品名称：溜槽（1套，含手动选择器1台）

2、产品技术参数：

| 溜槽通径（mm） | 300 |
| --- | --- |
| 输送长度（mm） | 水平9000+垂直7000 |
| 接料口数量（个） | 3 |
| 槽端备用冲洗阀口径 | DN40 |
| 溜槽角度（°） | 0～5 |
| 输送能力 | ★不小于100 m³/h含水渣物 |
| 接料高度（mm） | 800 |
| 选择机进/出料口 | 1个/2个 |

3、工作原理及构造：

溜槽由不锈钢304圆形输送管型槽体、接料口、备用冲洗阀、支撑架等组成，选择机由箱体、选择门、驱动轴、轴承座、旋转密封、手动装置、等组成。在水流作用下6台格栅的含水渣物经输送槽自流到出料口，在选择机的作用下分配滑流到落料口，落入下方的接渣螺旋压榨机。

4、材料：

主体材质为不锈钢304。

5． 控制说明：

无

二）、大水量螺旋压榨机技术规范 ：

1、产品名称：大水量螺旋压榨机（2台）【1用1备】

2、产品技术参数：

| 螺旋直径（mm） | 360 |
| --- | --- |
| 螺旋转速（r/min） | 5.5 |
| 输送量（m3/h） | ★≥3 |
| 电机功率（KW） | 2.2 |
| 电源 | 380V，50Hz，三相 |
| 电机保护等级 | IP55 |
| 绝缘等级 | F |

3、工作原理及构造：

螺旋压榨机是一种螺旋输送压榨一体化设备，螺旋槽内螺旋体的旋转运动推动物料向前移动，实现物料的直线输送，在尾段压榨螺旋的作用下被挤压、脱水。从物料中被挤压水透过滤网汇集到接水盆并由排水管排出，物料被压榨后经卸料口排出，从而大大减小栅渣等杂物的重量和体积。

螺旋压榨机构造：由驱动装置、螺旋体、槽体、进料水箱、过滤接水装置及支架等组成。

4．材质：

A、螺旋体应采用耐磨合金钢，衬套MC尼龙或PP，其余不锈钢304制造。

B、减速机、电机品牌： SEW、NORD或西门子

5、控制说明：由内进流板式格栅集中控制箱联动控制。

三）、中压冲洗水泵技术规范 ：

1、产品名称：中压冲洗水泵（3台）【3用】

2、产品技术参数：

流量Q= 24m³/H，扬程H=75米，功率11KW 。

3、材质：主体材质铸钢,其余组合材质

四）、电磁阀技术规范 ：

DN50电磁阀，数量3件（格栅溜槽冲洗进口，每台格栅间各1件）；

IP65，工作压力1MPa，组合材质。

五）、袋式过滤器

DN100,1MPa，数量1个（冲洗水箱进水口，分2条进水管安装，另设1条旁路）

材质：不锈钢304

六）、手动球阀

DN50，1MPa，数量4个（格栅冲洗管进口，每台精细格栅各1个）

主体材质：不锈钢304

七）、冲洗水箱

规格：8m³

主体材质：不锈钢304，配信号输出液位计

七、 控制说明及要求：

3台内进流板式格栅共3台电机，2台大水量螺旋压榨机，3台中压冲洗水泵，共用1台现场控制箱集中控制。每台格栅与其匹配的冲洗泵同时开停，只要有1台格栅启动，压榨机便启动，当所有格栅停止时，压榨机停止工作。当格栅启动时，对应的DN50电磁阀每4小时开启一次，每次1分钟后关闭。由PLC实现程序控制各对象的联动开停。

⑴ 控制方式

系统现场控制箱有手动、停止、自动（时间控制）、远程控制四种控制方式。

① 手动控制：操作人员在箱上进行单机开、停控制，主要用于调试。

② 时间控制：在自动或远控状态下，当现场控制箱接到系统开机信号时，系统自动运行，周而复始地完成一个又一个工作循环；当现场控制箱接到停机信号时，系统在继续完成接到停机信号时尚未完成的最后一个工作循环后停止运转。

③ 远程控制：现场控制箱可以接受远程发来的系统开、停信号，控制箱可以向远程控制室上传系统状态信号、系统运行信号、系统故障信号。上述信号均为无源接点信号。

⑵ 现场控制箱结构

① 电控箱可室外安装使用，带观察窗，前检修，前开门，有可靠的防尘防雨措施，防护等级IP55；

② 箱体为可开启的可视型防护门，按钮、信号灯等元件安装在防护门的操作面板上；

③ 电缆进出线为下进，下出线方式；

④ 有手动、远程、停、自动四个控制方式选择开关；

⑤ 有所有设备的运行和故障指示信号灯；

八、 供货范围：

细格栅间：装配完整的RNG内进流板式格栅主机6台、2台溜槽、4台大水量螺旋压榨机、6台中压冲洗水泵、6件DN50电磁阀、6个DN50过滤器、6个DN50手动球阀、2个水箱及配套液位计、2个DN100袋式过滤器。不含冲洗水箱前的管路，含冲洗水箱至格栅之间的管路、阀门。格栅主机及配套设备的现场集中控制箱2台。不含基础预埋件与地脚螺栓、膨胀螺栓。含各控制对象之间的联接电缆。

九、壹年备品配件

1、大水量螺旋压榨机毛刷             2套（多节）

十、三年备品备件

1、大水量螺旋压榨机毛刷             4套（多节）

2、不锈钢304喷嘴                 20（件）

十一、安装与调试

本项目需要中标单位依据相关安装规范，提供旧格栅机、螺旋输送机的拆除服务及新购格栅机的安装调试服务。

1）参考标准

GB50205-2000  钢结构工程施工制造安装及验收规范

GB50231-2009  机械设备安装工程施工和验收通用规范

CJ/T3048-1995  平面格栅除污机

GB50334-2002  城市污水处理厂工程质量验收规范

制造厂        内进流格栅安装维修手册

2）现场条件

a. 内进流格栅机安装在土建格栅渠内，遵照原设计图及对应土建工程的预留槽，进行格栅机的安装。

b.在安装前，对建成构筑物的相关土建尺寸，进行校核，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，经修正后方可安装。

c.拆除原来旧格栅、旧的螺旋输送机、旧配套设备等，放置于对应厂区内。

d．本次格栅机更换需要在保证正常生产的前提下，逐台进行安装更换。

3）设备结构要素

a. 内进流式格栅除污机在现场按部件对号组装。

b.安装前，制造厂为防止部件损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。安装顺序和安装精度按制造厂安装手册为准。

4）安装调试时限

本次格栅机更换项目需要在十日内完成安装及调试工作。

5）与土建工程分界面

a. 本次格栅除污机需拆除旧机，并安装新机，不存在预埋土建工程。

b. 设备固定用膨胀螺栓或预埋螺栓均为承包商的随机附件。

c. 二次灌浆，属本设备安装工程的范围。

6）现场检验和调试

a. 安装后，应按内进流式格栅除污机技术要求进行检验，保证其允差值符合规定的指标。

b. 检查和加注润滑油脂。

c. 在无水条件下，空载运行2小时，应传动平稳，拦污挡板的间隙正确、运行顺畅、无突跳现象，过载装置动作灵敏可靠。

d. 按CJ/T3048-1995标准进行现场负载试验，在最大设计水位条件下，检验除污效果，垃圾无回落渠内的现象。

e．安装完成后，确保格栅机可以自动及手动运行。自动运行条件为：可以人工设定时间间隔并能够自动运行；手动运行条件为，可以人工现场手动正常运行设备。

十二、验收标准：

1.设计、生产和试验标准：ISO1217（国际标准）

2.质量体系标准：ISO9001（国际标准）

3.性能测试标准：CAG1 PNEUROP PN2 CPTC2(欧洲标准)

4.噪音测试标准：CAG1 PNEUROP(欧洲标准)

5.环保标准: ISO14001（国际标准）

6.机电产品包装通用技术条件：GB2750-80

# 第四章  评分体系与标准

- 本评标办法采用综合评分法，技术分值40%，商务分值30%，价格分值30%。

- 评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审最后评标委员会出具评标报告。

- 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

资格性评审条款

项目名称：广州市番禺污水治理有限公司2020年大石和中部净水厂细格栅（6台）采购项目

| 序号 | 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全 |
| 2 | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的 |

符合性评审条款

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件规定要求签署或盖章 |
| 2 | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 3 | 能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款）（如有） |
| 4 | 未出现恶意竞争低于成本价的情形投标人投标报价合理的 |
| 5 | 有提供开标一览表及项目价格明细表的 |
| 6 | 未出现法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形 |
| 7 | 无招标文件中规定的被视为无效投标的其他条款的 |

商务、技术评审分项

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术评审（40分） | 产品材质、加工工艺（5分） | 5 | 根据投标人拟投产品的材质、加工工艺情况等进行综合评比： 1.优的，得5分； 2. 良的，得3分； 3. 一般的，得1分； |
|  | 所投产品的配置（25分） | 6 | 机架进水口宽度 1.不小于600mm，得6分 2. 500mm≤机架进水口宽度＜600mm，得4分 3.小于500mm的，得2分 （提供所投产品的说明书复印件，并加盖公章。） |
|  |  | 6 | 1.网板链导向滚为V形深沟滚轮。 2.移动侧密封挡板材质为超高分子量聚乙烯且外形厚度15mm。 (1).以上两项都同时符合的得6分 (2).以上两项符合其中一项的得3分 (3).以上两项都不符合的得1分 （提供所投产品的说明书复印件，并加盖公章。） |
|  |  | 6 | 1.网板运行速度大于4.5m /min 2.主机运行功率不大于1.1kw (1).以上两项都同时符合的得6分 (2). 以上两项符合其中一项的得3分 (3).以上两项都不符合的得1分 （提供所投产品的说明书复印件，并加盖公章。） |
|  |  | 7 | 1.块网板周边有槽钢框架，刚性好 2.相邻网板附设有橡胶密封，确保无细长条形渣物泄漏。 (1).符合上述两条的7分 (2). 只符合其中一条的得3分 (3). 不符合上述两条的0分 （提供所投产品的说明书复印件，并加盖公章。） |
|  | 技术服务（10分） | 10 | 投标人或所投产品生产制造商的所在地（以营业执照注册地为准，证明文件为复印件）: 1.在广东省内的，得10分 2.在华南地区的（广东省除外），得5分 3.其他地区，得1分 |
| 商务评审（30分） | 投标人或所投产品制造商的企业管理及能力(14分) | 8 | 根据资产、销售规模，生产产品，产品研发能力，技术实力强，内部管理制度等进行综合对比： 1.优的，得8分； 2.良的，得5分； 3.一般的，得2分； 4.差的，得1分； |
|  |  | 3 | 获得由科技、财政、国税、地税四部门联合颁发的高新技术企业证书或获得所投同类产品实用新型或设计专利证书的得3分。 |
|  |  | 3 | 投标人获得过省级环保产业骨干企业或省环保协会优秀企业家的得3分。 |
|  | 投标人或所投产品制造商的企业信誉 (6分) | 3 | 获得“守合同重信用企业”或“诚信示范企业”证书的得3分。 |
|  |  | 3 | 获得省级行业协会颁发的企业资信等级评价为AAA或有效的银行资信证明的得3分。 |
|  | 业绩(10分) | 10 | 投标人或所投产品的制造商提供污水处理项目同类产品的供货业绩，每份合同得2分，最高得10分。（提供合同关键页及验收报告或用户证明的复印件，并加盖公章） |

备注：

招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

技术、商务评分去掉一个最高分和一个最低分后余下的评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）

| 价格分 （30分） | （1）本项目的评审参考价计算设置有效报价区间，区间范围为最高限价的80%至最高限价之间。 （2）在有效报价区间内，如有效报价的投标人人数大于5名时，去掉一个有效报价的最高价和一个有效报价的最低价后，取在有效报价区间中余下的有效项目报价的算术平均值作为评审参考价。 （3）在有效报价区间内，如有效报价的投标人人数小于或等于5名时，取在有效报价区间中的有效项目报价的算术平均值作为评审参考价。 （4）在有效报价区间内，如有效报价的投标人人数等于1名时，其报价将作为评审参考价，其价格分得分为30分。 （5）若所有投标人的项目报价均低于最高限价80%的，则按以下方式计算评审参考价： ① 如报价的投标人人数大于5名时，去掉一个最高价和一个最低价后，取余下的报价的算术平均值作为评审参考价； ② 如报价的投标人人数小于或等于5名时，取所有报价的算术平均值作为评审参考价。 （6）当项目报价等于评审参考价时得30分，项目报价每高于评审参考价1%（不足1%部分按比例进行扣分），扣1.2分，每低于评审参考价1%（不足1%部分按比例进行扣分），扣1分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位。 |
| --- | --- |

# 第五章  投标文件格式

## 投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 开标信封 口 正本 口 副本 项目编号：GZBC20HG08002 项目名称：广州市番禺污水治理有限公司2020年大石和中部净水厂细格栅（6台）采购项目 项目投标人名称： 投标人地址： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

## 投标文件目录表

项目名称：广州市番禺污水治理有限公司2020年大石和中部净水厂细格栅（6台）采购项目

项目编号：GZBC20HG08002

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖投标人公章） |  | 投标函（见格式1） |  |  |  |  |
|  |  | 投标人资格声明函（见格式2） |  |  |  |  |
|  |  | 营业执照副本或事业单位法人证书、税务登记证(地税或国税)副本复印件、依法缴纳税收和社会保障资金相关证明文件（如：社保部门、税务部门出具的证明等）复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 承诺函（见格式3） |  |  |  |  |
|  | 5 | 《公平竞争承诺书》原件（见格式4） |  |  |  |  |
|  | 6 | 财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 法定代表人授权委托书或法定代表人证明书（见格式5、6） |  |  |  |  |
|  | 8 | 投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 投标人必须是所投货物的制造商或授权代理商，若为所投货物的制造商，须提供《生产厂家（制造商）声明函》；若为所投货物的代理商，须提供该厂家的授权参加本次投标的唯一授权代理证明文件。 同一投标货物的制造商和授权代理商不能在该项目中同时投标。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 投标人没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，声明在经营活动及投标活动中三年内没有重大违法活动和涉嫌违规行为。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 投标人没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关主体信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询 |  |  |  |  |
|  | 12 | 开标一览表、项目价格明细表（见格式7） |  |  |  |  |
| 投标人应提交的技术文件（加盖投标人公章） |  | 服务方案（见格式8） |  |  |  |  |
|  |  | 投标人认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的商务文件（加盖投标人公章） | 1 | 投标人基本情况表（见格式9） |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标人或所投产品制造商的企业管理及能力（格式自定） |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标人或所投产品制造商的企业信誉（格式自定） |  |  |  |  |
|  | 4 | 业绩（格式自定） |  |  |  |  |
|  | 5 | 用户需求响应一览表（见格式10） |  |  |  |  |
|  | 6 | 招标代理服务费承诺书（见格式11） |  |  |  |  |
|  | 7 | 退投标保证金说明（见格式12） |  |  |  |  |
|  | 8 | 投标人认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

## 投  标  函

致：广州宝诚招标代理咨询有限公司

我方确认收到贵方广州市番禺污水治理有限公司2020年大石和中部净水厂细格栅（6台）采购项目服务内容及相关服务的招标文件（项目编号：GZBC20HG08002），    (投标人名称、地址)   作为投标人已正式授权    (被投标人授权代表全名、职务)   为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标, 并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和广州宝诚招标代理咨询有限公司（采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。（此表须另附在开标小信封中。）

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

职务：

投标人名称:

投标人公章：

电话：                传真：              邮编：

## 格式2

## 投标人资格声明函

广州宝诚招标代理咨询有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布广州市番禺污水治理有限公司2020年大石和中部净水厂细格栅（6台）采购项目（项目编号：GZBC20HG08002）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备本次项目所需资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

格式3

## 承 诺 函

本公司                （组织机构代码证号：                    ）为              项目（交易编号：             ）的投标人。如本公司被确认为该项目的供应方，承诺按采购方提交的合同版本来签署《采购合同》。

附件：《采购合同》

投标人（签章）：

年    月    日

格式4

## 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与广州市番禺污水治理有限公司2020年大石和中部净水厂细格栅（6台）采购项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

格式5

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于    （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就   （项目名称、项目编号）   的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）：

说明：

1．法定代表人亲自签署《投标函》并亲自参加投标的，则无需提交本《法定代表人授权委托书》文件。

2．《投标函》由委托代理人签署的，则须提交有单位公章、法定代表人的亲笔签名或盖章、被授权人的亲笔签名或盖章的本文件，三者缺一不可。

格式6

## 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称：（盖公章）：

地址：

日期：

格式7

## 开标一览表(报价表)

投标人名称：                                                   项目编号：

| 项目内容 | 投标报价 （人民币 元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |

说明：1、各投标单位报价时须同时提供开标一览表（报价表）及项目价格明细表，否则报价无效。

- 各投标单位须在电子文档中提交EXCEL版本的汇总表以便验算。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

备注：在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标小信封中。

## 项目价格明细表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 材质/配置及其他说明 | 单位 | 数量 | 含税单价报价(元) | 含税总价报价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 内进流板式格栅及配套设备 |
| 1 | 内进流板式格栅 | 渠道宽度W ：1560mm 网板宽度B ：1500mm 渠道深度H1：1500mm 栅条缝隙δ：5mm 安装角度 ：90º 格栅功率 ：1.1kW 电源 ：380V，50Hz，三相 保护等级 ：IP55 绝缘等级 ：F | 轴承：SKF 电机减速机品牌：SEW或西门子品牌 电 控 箱：不锈钢304 控制方式： 主要电器元件：ABB或施耐德品牌 配套冲洗泵过滤器、电动阀或电磁阀或手动阀，不含其余管路附件。 | 套 | 6 |  |  |
| 2 | 不锈钢水箱 | 容积：8m³ | 不锈钢（含液位计） | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 中压冲洗泵 | 流 量：24m3/h， 扬 程：75m， 电机功率：11kW | 组合材质 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 接渣溜槽 | 溜槽通径：300mm 输送长度：9000mm 接料口中心距：2420mm 溜槽接料口数量：3个 溜槽角度：0～5° 接料高度 ：800mm | ★材质：不锈钢304。 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 大水量螺旋压榨机 | 筛筒直径D ：360mm 卸渣高度 ：1000mm 处理能力Q ：＞100m3/h 螺旋转速 ：5.5r/min 电机功率 ：2.2kW 电源 ：380V，50Hz，三相 保护等级 ：IP55 绝缘等级 ：F | 螺旋体：合金钢 毛 刷：尼龙或碳纤维 其 余：不锈钢304 减速机：SEW 与主设备配套控制 | 套 | 4 |  |  |
| 7 | 电控箱 | 控制3台格栅，2台压榨机，3台中压冲洗泵，冲洗管路中的电磁阀，水箱液位控制 | 箱体不锈钢304，主要电气元件为施耐德，PLC为西门子，户外型 | 台 | 2 |  |  |
| 二 | 配套管路 |
| 8 | 管道 | DN100 | 不锈钢304（含管支架） | 米 | 40 |  |  |
| 9 | 弯头 | DN100 | 不锈钢304 | 个 | 4 |  |  |
| 10 | 管道 | DN65 | 不锈钢304 | 米 | 6 |  |  |
| 11 | 法兰 | DN50 | 不锈钢304 | 个 | 12 |  |  |
| 12 | 三通 | DN50-100 | 不锈钢304 | 个 | 6 |  |  |
| 13 | 袋式过滤器 | 通经：DN100 压力：1MPa | 不锈钢304 安装在水箱入口 | 只 | 2 |  |  |
| 14 | 手动闸阀 | DN200 | 铸钢 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 手动闸阀 | DN50 | 铸钢 | 个 | 12 |  |  |
| 16 | 止回阀 | DN50 | 铸钢 | 个 | 6 |  |  |
| 总价报价(元) |  |
| 总价限价(元) | 2400000.00 |

备注：

- 各投标单位报价时须同时提供开标一览表（报价表）及项目价格明细表，否则报价无效。

- 各投标单位所报总价不得高于项目价格明细表的限价，否则报价无效。

格式8

## 投标服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 产品材质、加工工艺；（详见  页）

- 所投产品的配置；（详见  页）

- 技术服务；（详见  页）

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

格式9

## 投标人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

格式10

## 用户需求响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件的用户需求书条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：                                            项目编号：GZBC20HG08002

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 国货/进口产品 |  |  |
|  | 采购范围 |  |  |
|  | 技术规格 |  |  |
|  | 合同金额及付款方式 |  |  |
|  | 技术需求 |  |  |
|  | 需求书中所有带“★”条款（如有） |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期：

格式11

## 招标代理服务费承诺书

广州宝诚招标代理咨询有限公司:

本公司       (投标人名称)        在参加在贵公司举行的广州市番禺污水治理有限公司2020年大石和中部净水厂细格栅（6台）采购项目(项目编号：GZBC20HG08002)的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件规定缴纳"招标代理服务费"后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意广州宝诚招标代理咨询有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部投标保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

投标人地址:

电话:

传真:

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期:

格式12

## 退投标保证金说明

我方为广州市番禺污水治理有限公司2020年大石和中部净水厂细格栅（6台）采购项目的投标

（项目编号为：GZBC20HG08002）所提交的投标保证金   （大写金额）   元，请退还投标保证金   （小写金额）     元，请划到以下账户：

| 收款人名称 |  |
| --- | --- |
| 收款人地址 |  |
| 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
| 账 号 |  | 联系电话 |  |

备注：此表须附在开标小信封中。当投标人收到中标通知书或招标结果通知书，申请退还投标保证金

时，招标采购单位按其填写在“退投标保证金说明”上的内容，按规定退还投标人的投标保证金。

投标人（公章）：

日  期：

# 第六章 投标人须知

# 一、说明

# 适用范围

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购招标。

# 监管部门及招标采购单位

  - 监管部门指同级或上级主管部门。

  - 招标采购单位指采购人及采购代理机构。

  - 采购人指依法进行本次采购的国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件投标资料表中所述的采购人已拥有一笔资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 采购代理机构指依照中华人民共和国财政部令2010年第61号《政府采购代理机构资格认定办法》取得财政部门认定资格的专业服务机构。本次采购的代理机构名称、地址、电话和传真见投标资料表。

# 合格的投标人

  - 投标人是响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 合格的投标人

    - 具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    - 法律、行政法规规定的其他条件；

    - 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和政府采购代理机构的供货商才能参加投标；

    - 符合投标邀请“合格投标人资格要求”的特殊条款。

  - 不得参与本采购项目中同一包组竞争的投标人

除联合体外，不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与本采购项目中同一包（组）竞争的投标人：

    - 彼此存在投资与被投资关系的；

    - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

  - 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

# 合格的工程、货物、服务

  - 工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除等。

  - 合格的工程是指按国家制定的《工程施工质量验收规范》合格标准要求完成的工程。

  - “服务”是指投标人按招标文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。

  - “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - 投标人提供的所有服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准及广州市番禺区人民政府有国有资产监督管理局文件番国资文[2014]373号文及其实施条例的有关规定及用户需求。

  - 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

  - 投标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

# 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

# 采购信用担保

  - 履约担保：详见用户需求书、合同条款

二、招标文件

# 招标文件的编制依据与构成

  - 本招标文件的编制依据是广州市番禺区人民政府有国有资产监督管理局文件番国资文[2014]373号文及其配套的法规、规章、政策。

  - 招标文件共七章，分装两册。由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，各册的内容如下：

第一章　投标邀请

第二章　投标资料表

第三章　用户需求书

第四章　评分体系和标准

第五章  投标文件格式

第六章　投标人须知

第七章　合同通用条款

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

  - 本招标文件的解释权归“广州宝诚招标代理咨询有限公司”所有。

# 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个购买招标文件的潜在投标人，答复中不包括问题的来源。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

  - 除非依本须知第8.1规定的有必要时或投标资料表中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：

    - 在投标资料表中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

    - 潜在投标人对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至代理机构，潜在投标人代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察；

    - 已购买招标文件的投标人如不出席答疑会或现场考察视为对招标文件所有内容无任何异议。

# 招标文件的修改

  - 无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改，招标采购单位对已发出的招标文件进行必要修改的，应当在招标文件投标资料表中所述提交投标文件截止时间十五日前，在主管部门指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

  - 除投标资料表中另有规定，澄清或修改时间距投标截止时间不足十五日的，采购人或采购代理机构在征得已获取招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

  - 招标文件的修改内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

# 三、投标文件的编制

# 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

# 投标文件的构成

  - 投标人编写的投标文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见投标文件格式。

  - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

# 投标文件的编写

  - 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中提供的投标函、开标一览表(报价表)、项目价格明细表（如适用）以及招标文件中规定的其它所有内容。

  - 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

# 投标货币

  - 投标人所提供的货物均应以人民币报价。

# 联合体投标

  - 除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合本须知“合格的投标人”的一般规定，并至少有一方符合“合格的投标人”的特殊条款要求；

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任，由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标；

    - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力；

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

# 关于关联企业

    - 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

# 关于分公司投标

    - 对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

# 关于提供前期服务的投标人

    - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

# 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

  - 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

# 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括： 服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；

  - 对照招标文件服务内容与要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的服务内容与要求作出了实质性的响应，并申明与服务内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投服务的具体参数值。投标人在阐述时应注意招标文件的服务内容、要求和标准。投标人在投标中要实质上满足或超过招标文件的要求。

# 投标保证金

  - 投标人应按投标资料表中规定的金额和期限缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

  - 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标结果公示完后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

  - 中标人的投标保证金余额，在中标人与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原路退还。

  - 下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

    - 中标后无正当理由放弃中标或中标人在规定期限内未能根据本须知规定签订合同；

    - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；

    - 中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。

# 投标有效期

  - 投标应自投标资料表中规定的投标文件递交截止时间起，并在投标资料表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

# 投标文件的式样和签署

  - 投标文件的式样：投标人应准备一份投标文件正本、电子文件和投标资料表中规定数目的副本，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 投标文件的签署：

    - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，投标文件每一页均要求加盖投标人公章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中；

    - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

# 四、投标文件的递交

# 投标文件的密封和标记

  - 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表(报价表)、投标保证金缴付凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、电子文件和退投标保证金说明函一起密封提交，若本项目（或包组）接受联合体投标，则联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》一并提交，并在信封上标明“开标信封”的字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”字样。

  - 投标文件封装：

    - 清楚写明投标人名称和地址。

    - 注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样。

  - 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，代理机构对误投或提前启封概不负责。

# 投标截止期

  - 投标人应在不迟于投标资料表中规定的截止日期和时间将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是投标资料表中指明的地址。

  - 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 采购代理机构将拒收在招标文件规定的投标截止时间之后送达的投标文件。

# 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

# 五、开标与评标

# 开标

  - 采购代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表就所有投标文件的密封情况进行检查，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣（如有）、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案，以及采购代理机构认为合适的其他内容。

  - 在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣（如有）和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

  - 采购代理机构将做开标记录，开标记录由投标人代表和有关人员共同签字确认。

# 评标委员会和评标方法

  - 评标由依照采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员按采购规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，采购人代表人数、专家人数构成将按照投标资料表中确定。评标委员会成员依法从专家库中随机抽取。

  - 评标委员会名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 三年内曾在参加该采购项目投标人中任职或担任顾问的；

    - 配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问的；

    - 与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷的；

    - 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

    - 任职单位与采购人或参与该采购项目投标人存在行政隶属关系的；

    - 参与招标文件论证的；

    - 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

  - 评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会将按照投标资料表中确定的评标方法和本招标文件规定的评标标准进行评标。

# 投标文件的初审

  - 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、是否按招标文件的规定密封和标记、投标人是否缴纳了投标保证金、有无计算上的错误等。

  - 开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

    - 在资格性审查、符合性检查时，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效投标，具体条款详见招标文件《资格、符合性评审条款》；

    - 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

# 投标文件的澄清

  - 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字或盖章，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章的书面形式作出。

  - 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

# 投标文件详细评价

  - 评标委员会将对通过资格性、符合性审查的投标文件进行详细评价和比较。

# 定标原则与授标

  - 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

  - 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。除投标资料表另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

  - 采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。推荐报价最低为第一中标候选人，报价次低为第二中标候选人。投标报价相同的，按投标资料表中所述的顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

  - 评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报采购人确认，采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

  - 因不可抗力或自身原因不能履行合同的、不按要求与采购人签订合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

# 质疑与回复

  - 投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内向招标采购单位提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

  - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。招标采购单位受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

  - 招标采购单位在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级或上级主管部门提出投诉。

# 中标通知书

  - 中标人确定后，采购代理机构将在法定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，向采购人及未中标人发出《招标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

# 六、授予合同

  - 合同的订立

  - 除非投标资料表另有规定，采购方与供应方将于中标通知书发出之日起30个日历天内，按照评审文件的约定签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 招标采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 签订合同后七个工作日内，采购人应将采购合同副本报同级或上级主管部门备案。

# 合同的履行

  - 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级或上级主管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级或上级主管部门部门备案。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

# 履约担保

详见用户需求书、合同条款

# 招标代理服务费

中标人须向广州产权交易所交纳的招标服务费，根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015] 299号）的通知实行市场调节价，本项目的招标服务费执行以下价格；

(1)	以中标金额作为收费的计算基数；

(2)	中标金额在100万以下的，招标服务费按1.5%计算；101万到500万的，按1.1%计算；500万到1000万的，按0.8%计算…

(3)	招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

(4)	招标服务费不在投标报价中单列；

(5)	招标服务费币种与《中标通知书》的币种相同；

(6)	中标人《交纳服务费承诺书》向广州产权交易所交纳招标服务费。

（7）   招标代理服务费将由中标人所付投标保证金中直接扣取，余额原路退还。

# 第七章 合同专用条款

合同书

项目名称：广州市番禺污水治理有限公司2020年大石和中部净水厂细格栅（6台）采购项目

甲方：

地址：

电话：

乙方：

法定地址：

电话：

日  期：2020年   月   日

签约地点：广州市番禺区

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以兹共同信守。

- 供货范围及价格明细

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 (元/套) | 含税总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内进流板式格栅 |  | 套 | 6 |  |  |

1.合同总价：￥ 元（大写：人民币），其中含   %增值税，不含税合同总价为    元。

2.合同价款包括但不限于：供货范围的设备及随机附件的制造、运输、包装、拆除原旧设备、新设备安装并调试、税费（含增值税及进口部件的关税等）、保险以及质保期保障等的全部费用，在项目实施过程中发生的任何费用甲方概不承担。

3.在合同履行期间，如遇国家的税收政策调整，则不含税单价不变，价税合计相应调整，以发票开具的时间为准。

二、支付条款

1.付款条件：

1.1第一期款：合同生效之日起40个工作日内，凭乙方提供的合同总价30%增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款（即元）。

1.2第二期款：货物完成供货、安装完毕且能正常运行1个月后，由甲乙双方人员进行验收，凭乙方提供的合同总价70%增值税专用发票，验收合格后40个工作日内甲方向乙方支付合同总价的65%（即元）。

1.3第三期款：剩余合同总价的5%（即元）作为本合同约定产品的质量保证金。质量保证金在乙方不存在任何违约情形或乙方的违约责任已履行完毕的情况下，经乙方申请，在质保期满后40个工作日内无息付清。

2.付款方式：上述款项甲方以银行转帐的形式支付至乙方指定的以下账户：

开户行：

帐户名：

帐号：

乙方逾期提供上述相关请款资料及发票，付款时间相应顺延，直至乙方补齐上述相关资料才予以付款，且不视为甲方违约。

三、 货物产地及标准

1.乙方提供的货物必须是全新的未被使用过的合格产品。

2.标准：

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5.乙方应将所供产品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等一并交付给甲方，相关费用已包含在合同价款中。

- 交货

1.交货地点：大石净水厂、中部净水厂。

2.交货时间：合同生效后90日（日历天）内交货，交货时，乙方必须提供货物的出厂合格证等证明文件。

3.甲方收货负责人：陈远（大石净水厂），13760754901；

何文广（中部净水厂），13427568970。

五、 包装、装运和运输

1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广东地区的气候特点。

3.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处，费用已包含在合同价款中。

4.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

标记内容包括：箱（件）号、毛重、尺码（长×宽×高）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、合同编号以及 “勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

5.包装费、运费、卸车费、货物保管费等与包装运输相关的费用已包含在合同价内。

六、 保险

货物到达交货地点之前的所有保险费用和乙方派往甲方进行服务的人员投保人身险和其他有关险种的费用均由乙方承担。保险理赔与货值之间差额部分，由乙方承担。

七、 装运单证

采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在交货同时交给甲方，其单证副本（或复印件）则应在交货前三天交给甲方备案：

（1）装箱单应一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量，具体到货日期。

（2）制造厂出具的质量及数量证明书各一式一份。

（3）乙方负责办理货物的运输及按本合同约定或甲方的书面通知确定的供货日期将货物运至甲方指定所属的位置，所涉各项运输费、装车费等均由乙方承担。

（4）乙方在送货过程中对可能引起的路桥加固、损毁后修复、人员伤亡等承担一切责任。运输车辆依法改装时增加的费用由乙方自行承担。

（5）乙方在送货过程中因公安、交警、城管等执法部门规定白天不准行车或晚上城市主干道不准行车带来的不便由乙方自行协调，乙方不能要求追加任何费用，亦不能据此延误交货期。

（6）乙方在货物装卸、运输过程中因违反法律、法规而遭受的行政处罚或造成任何的人身伤害、财产损失与甲方无关，由乙方负责处理并承担法律或经济责任。

八、 技术文件

1.乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。若有项目需要合同未作明确规定的技术文件的，乙方应在甲方提出要求后的三天内向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

2.上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行操作、检查、维修、维护、测试、调试和运作需要的所有内容。

3.在甲方已按照乙方技术文件的指导进行操作、检查维修、维护、测试、调试的情况下，对此所引起的系统或货物或其部件损坏的应由乙方承担相关责任。

4.乙方应按照甲方要求按一式叁份的标准向甲方提供上述技术文件。

5.乙方提供所有技术文件的全部费用已包含在合同价款中。

6.乙方须将应由其提供但未列明交付时间的技术文件，进行单独包装并伴随货物按交付时间交给甲方，相关费用已包含在合同价款中。

7.甲方收货后如发现乙方未提供有关文件，可以相应顺延付款时间，直至乙方补齐有关文件。

8.乙方须提供合同货物的原产地证明书。

九、知识产权

1.乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不受第三方对该货物的专利权、商标权或其他知识产权的追诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。若甲方因此受到追诉，甲方有权向乙方追偿。

2.乙方为履行本合同而提供的技术文件、软件的使用权归甲方所有。

- 伴随服务

1.准备工作

乙方必须在送货前一个月以书面形式告知甲方产品存放、产品安装的环境、场地要求等，并配合甲方做好相应的准备工作。

2.安装与调试

2.1乙方必须向甲方提供合同产品安装所需的用户操作使用说明书、材料及技术文件（外文资料必须有相对应的中文资料），相关的费用已包含在合同价款内。

2.2乙方送货给甲方后，必须派技术人员到现场进行安装和调试工作，并经甲方验收合格。

3.培训

3.1技术培训要求（所有培训费用包括在合同价款中，甲方不再另付费用。）

（1）现场培训

乙方派出专业培训人员：4～6人对甲方员工进行培训；

培训地点：安装现场；

时间：安装调试完毕后10个日历天内进行，为期2天；

内容：产品的基本原理、结构、基本操作及维护知识，并指导用户进行操作，直到甲方使用人员可独立进行操作为止。

4.维修保养

在接到甲方需现场技术服务的通知48小时内乙方需派专业技术人员到甲方现场进行技术服务。

5.拆除原旧设备

将原有4台转鼓式细格栅设备、1台螺旋输送机、1个挡雨棚、1套不锈钢控制箱拆除并摆放甲方指定位置，费用已包含在合同价款中。

十一、验收方式及质保期

1.乙方负责产品的现场安装、调试工作，并对有关技术人员进行系统培训。乙方负责对要验收的内容进行现场测定（安装调试所需的所有用品、工具、标准品、费用均由乙方自行解决，测定需在甲方的监督下进行），并最终形成验收报告。

2.甲方负责到货产品的托收与保管，接受产品及系统操作的现场培训并应熟练掌握，负责产品移交后的日常运行、安全保卫、QA（质量保证）/QC(质量管理)及管理工作，并组织实施现场验收考核。

3.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为甲方签署验收合格证书日起12个月内，如乙方所承诺的质量保证期，低于本合同签订时国家强制性法律法规或相关行业中所定的最低质量保证期限，则乙方的质保责任按照国家强制性法律法规或相关行业中所规定的最低质量保证期限执行。质保期内乙方进行质量“三包”（ 包修、包换、包退）。

4.质保期内在接到用户的通知后，乙方应在12小时内电话响应，需到现场解决的，乙方派出的维修工程师应在48时内到达现场，发生重大损坏，在产品更换或维修正常工作后延长相应时间的保修期，期间所有服务免费（甲方人为故意损坏引起的情形除外）。

5.在甲方有关部门对产品进行的验收时，乙方应及时予以配合，如乙方在甲方通知后仍不及时到场配合验收，则视乙方违约，甲方有权要求乙方支付合同金额的5%作为违约金。

6.乙方产品不符质量要求，致使合同目的不能实现的，甲方可拒收产品或单方解除合同。甲方拒收产品或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

7、甲方对设备的验收、认可，不免除乙方对货物质量缺陷应承担的责任。

十二、异议索赔

乙方同意甲方选择下述方法解决索赔事宜：

1.如货物到达后发现有受损和有疵劣，根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意可以降低货物价格。如甲方不同意降低货物价格的，乙方应按合同约定重新供货。重新供货导致迟延交付的，乙方仍须向甲方支付相当于本合同总价5%的违约金。

2.对有缺陷的产品，乙方同意更换，以达到合同约定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方应相应顺延被更换货物的质保期。

3.如果在乙方收到索赔通知后7个工作日内未作答复的，即视为已被乙方接受甲方的索赔方案。如乙方未能在收到索赔通知后7个工作日内或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权保留进一步要求索赔的权利。

4.如乙方未按本合同第十一条第4款约定于限时内提供响应维修服务的，甲方有权自行聘请第三方进行维修，所发生的一切费用由乙方承担，甲方有权直接在质量保证金中予以扣减，乙方须于甲方扣减之日起7个工作日内予以补足。如因乙方上述行为造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

十三、不可抗力

1.由于不可抗力导致无法按合同约定交货时，乙方应立即以书面形式通告甲方，双方采取适当措施，控制损失。

2.在不可抗力事件发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗拒因素继续存在，致使在合同约定的交货期后15个工作日内仍不能交货，甲方有权解除合同，双方互不负违约责任。乙方必须在接到甲方发出的解除通知书之日起15个工作日内返还甲方支付的所有款项。

十四、逾期交货及逾期付款的违约责任

1.乙方如不能按照合同约定的时间交货，或在接到安装通知后7个工作日内，乙方未能将所有设备、软件按技术要求的指标调试合格的（除本合同第十三条的不可抗力因素外），每逾期一天，乙方每天必须按支付合同总价的0.5‰标准向甲方支付违约金。如超过合同约定交货期限30个日历天后乙方仍不能交货完毕或未能在接到安装通知后30个工作日内将所有设备、软件按技术要求的指标调试合格的，则甲方有权解除合同，而乙方除按合同总价每天0.5‰支付违约金给甲方（计付时间由超期日起至实际支付违约金日止）外，还需按合同总价的30%向甲方支付违约金，如违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权向乙方追偿。

2.乙方提供的货物不符合合同约定或未达到相关的质量标准，乙方应按照合同总价的30%标准向甲方支付违约金，并须依照甲方要求进行退货、更换，如甲方不要求退货、更换的，甲方也有权选择解除合同。如因货物质量问题，甲方选择解除本合同的，乙方应按照合同总价30%的标准向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补对甲方造成的损失的，乙方还须继续承担赔偿责任。

3. 货物在使用过程中发生属于因乙方所供货物质量引发的责任事故的，由乙方承担因此发生的全部修复、更换等费用，并赔偿由此造成甲方及关联方的直接经济损失及承担法律责任。

4.合同生效后，如乙方单方提前解除本合同的，视为违约，应按照合同总价30%的标准向甲方支付违约金，若违约金不足以弥补对甲方造成的损失的，乙方还应继续承担赔偿责任。

5.如乙方未经甲方书面同意而擅自将本合同项下部分或全部其应履行的义务转让给第三方的，甲方有权解除合同，乙方须按照合同总价30%的标准向甲方支付违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

6.本合同中对于甲方付款和乙方交货有先决条件约定的，按约定执行。

7.如乙方违约而需要向甲方支付违约金的，该违约金可由甲方直接从应付未付货款中予以扣除。

8.一方违约导致守约方因此增加的费用，如诉讼费、保全费、公证费、差旅费、律师费等，由违约方负担。

十五、所有权与风险转移

1.货物的所有权，在乙方将货物运至甲方公司且经双方验收确认货物合格并交付给甲方时，转移至甲方。

2.货物毁损、灭失的风险：在货物到达甲方仓库并经双方确认货物合格并交付甲方时由乙方转移至甲方。

3.在甲方按合同约定拒收或者解除合同的情况下，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

4.所有权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

5.乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

十六、争端的解决

1.凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向广州市番禺区人民法院提起诉讼，违约方应当承担守约方为处理本合同项下纠纷所产生的诉讼费、律师费、餐旅费等一切费用。

2.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

3.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十七、税、关税和其它费用

1.中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2.中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于产品和部件的进口关税、所有货物的国内增值税）均应由乙方负担。

3.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费（如有）均应由乙方负担。

十八、其它

1.本合同一方给对方的通知应用书面形式送达合同中约定的对方的地址，电话或传真要经对方的书面确认。通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。任何一方变更联系地址的，应在变更当日及时通知对方，否则仍以原联系地址为送达地址，由此造成的损失由该责任方承担。

2.本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

3.本合同未尽事宜由甲、乙双方协商处理。

4.本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，广州产权交易所执壹份，具有同等法律效力，合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效，合同签字日期以最后一个签字日为准。

十九、附件:1、技术参数

2、中标通知书

甲方（盖章）：广州市番禺污水治理有限公司      乙方（盖章）：

法定代表人/经办人：                           法定代表人/经办人：

签字日期：                                    签字日期：

# Text boxes

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）